Customer/ Клієнт:		PO Number:		Date/Дата:

| Feature/Особливості |  | Configuration (Standards are marked in bold)/Конфігурація (стандартні показники позначені напівжирним) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Base Meter/Базовий лічильник | Body Material/Матеріал корпусу | - Aluminum/Алюміній Cast iron/Чугун (GGG40) |  |
|  | Meter size/Розмір | G16 G40 G100 G250 | G25 G65 G160 G400 |
|  | Meter diameter/Діаметр | - DN40 - DN50 - DN80 DN100 DN150 | (G16 / G25 / G40 / G65) (G16 / G25 / G40 / G65 / G100) (G100 / G 160 / G250) (G160 / G250 / G400) (G400) |
|  | Pressure class/Клас тиску | PN10/16 - ANSI 150 | (only in aluminum/тільки алюміній) |
|  | Face-to-face length | 150mm 171mm 241mm | (тільки як G65 у GGG40) (тільки як G16 / G25 / G40 / G65 / G100) (тільки як G160 / G250 / G400) |
| Testing/Вопробування | Calibration / Testing Калібрування/випробування | - MID works tested/робоче випробування |  |
|  | Language Certificate/Мова сертифікату | - German/Німецька | - English/Англійська |
|  | Measuring range/Вимірювальний діапазон | 1:160 | (G65 – G400) |
|  |  | 1:130 | (G65 – G400) |
|  |  | 1:100 | (G40 – G400) |
|  |  | 1:80 1:65 | (G40 – G400) (G25 – G400) |
|  |  | 1:50 | (G25 – G400) |
|  |  | 1:30 | (G16 – G400) |
|  |  | 1:20 | (G16 – G400) |
| Installation/монтаж | Flow direction/Напрям потоку | - Left Right/Ліво на право - Right Left/Право не ліво - Top Down/Зверху вниз - Bottom Up/Знизу вверх |  |
|  | Mounting of EVC/Монтаж на коректорі | - No/Ні EK280 EK205 |  |
| Counter | Totalizer Variant/Варіант суматора | - S1V - S1D - S1D with Encoder/з енкодером - Other, please specify/якщо інше, визначте: |  |
| LF-Output/Вихід низької частоти | LF-pulse output/імпульсний вихід низької частоти | - None/відсутні - INS-10 - INS-11 - INS-12 - Other, please specify/якщо інше, визначте: |  |

Customer:		PO Number:		Date:

| Feature/Особливості |  | Configuration (Standards are marked in bold) Конфігурація (стандартні показники позначені напівжирним) |
| --- | --- | --- |
| Accessories and Misc./Аксесуари та інше | Oil sight glass/Візуальне скло для перевірки рівня масла | - Yes/так No/ні |
|  | HF-Pulse output A1K/імпульсний вихід високої частоти | - Yes/так No/ні |
|  | Thermowell in meter body/термопара у корпусі лічильника | 0 1 2 |
|  | Pressure tap/Відбір тиску | - none (plugged)/відсутнє (закрито) - Ermeto - Swagelok |
|  | Sealing of meter head/Пломбування головки лічильника | - adhesive seal/клейка пломба - seal wire/пломбовочна проволока |
|  | Sealing oil screws/Пломбування | - No/Ні - Yes/Так |
|  | Cone sieve/Конусне решето очистки | 0 1 2 |

Project / Customer reference / Comments / Special requests

Проект/Посилання клієнта/Коментарі/Спеціальні вимоги

Customer, Address/Клієнт, адреса:

Contact person/контактна особа:  		 Tel./Тел.:	E-Mail: